## Arkusz1
Przedmiar
Zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele dydaktyczne Gimnazjum Jeziorany dz. Nr 264 ul. Konopnicka
branża elektryczna
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość
1 |  | WLZ-TY, OPRZEWODOWANIE ELEKTRYCZNE I ROZDZIELNICE BEZPIECZNIKOWE
1 d.1 | KNR 4-03 1004-13 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 60 mm | otw. | 5
2 d.1 | KNR 4-03 1004-06 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 25 mm | otw. | 15
3 d.1 | KNR 4-03 1002-01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do 15 cm - śr. rury do 25 mm | otw. | 20
4 d.1 | KNR 4-03 1001-09 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle (dla WLZ-tu) | m | 50
5 d.1 | KNR 4-03 1012-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm (dla WLZ-tu) | m | 50
6 d.1 | KNR 5-08 0107-04 | Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd Rura instalacyjna gładka RB 47mm R*0,955 | m | 50
7 d.1 | KNNR 5 0713-04 | Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Przewód LY-450/750V 16mm2 | m | 250
8 d.1 | KNR 4-03 1001-01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 260
9 d.1 | KNNR 5 0205-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2' | m | 100
10 d.1 | KNNR 5 0205-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 4x1,5mm2' | m | 20
11 d.1 | KNNR 5 0205-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x1,5mm2' | m | 10
12 d.1 | KNNR 5 0205-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm2' | m | 130
13 d.1 | KNR 4-03 1012-02 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | m | 260
14 d.1 | KNNR 5 0101-05 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton | m | 50
15 d.1 | KNNR 5 0203-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2' | m | 15
16 d.1 | KNNR 5 0203-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 4x1,5mm2' | m | 5
17 d.1 | KNNR 5 0203-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x1,5mm2' | m | 5
18 d.1 | KNNR 5 0203-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm2' | m | 25
19 d.1 | KNNR 5 0102-03 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w sufitach podwieszanych | m | 300
20 d.1 | KNNR 5 0203-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur w sufitach podwieszanych Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm2' | m | 100
21 d.1 | KNNR 5 0203-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur w sufitach podwieszanych Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x1,5mm2' | m | 50
22 d.1 | KNNR 5 0203-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur w sufitach podwieszanych Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 4x1,5mm2' | m | 50
23 d.1 | KNNR 5 0203-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur w sufitach podwieszanych Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2' | m | 100
24 d.1 | KNNR 5 0110-04 analogia | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne) przykręcane do cegły/betonu | m | 200
25 d.1 | KNNR 5 0203-07 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane w kanały zamknięte Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 4x1,5mm2' | m | 200
26 d.1 | KNNR 5 0726-10 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych Końcówki kablowe | szt. | 10
27 d.1 | KNR-W 4-03 1010-11 | Mechaniczne wykucie wnęk o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym | szt. | 9
28 d.1 | KNR 5-08 0404-03 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach (ROZDZIELNICA RE) Obudowa rozdzielnicy RE z kompletnym wyposażeniem wg schematu zasilania R*0,955 | szt. | 1
29 d.1 | KNR 5-08 0403-01 | Rozbudowa istniejących rozdzielnic .Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) Rozłacznik R303 3 x 35 A gG lub równoważny Rozłącznik Główny (mocy) 250 A z wyzwalaczem napięciowym R*0,955 | szt. | 1
30 d.1 | KNNR 5 1302-02 analogia | Badanie obwodu N.N.- 3-żyłowy | odc. | 20
31 d.1 | KNNR 5 1302-04 analogia | Badanie obwodu 5 N.N. - 5 żyłowy | odcinek | 1
Razem dział: WLZ-TY, OPRZEWODOWANIE ELEKTRYCZNE I ROZDZIELNICE BEZPIECZNIKOWE |  | Razem dział: WLZ-TY, OPRZEWODOWANIE ELEKTRYCZNE I ROZDZIELNICE BEZPIECZNIKOWE
2 |  | OPRAWY OŚWIETLENIOWE
32 d.2 | KNR-W 5-08 0502-04 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe kołki i uchwyty | kpl. | 109
33 d.2 | KNR 5-08 0511-10 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw Panel LED 50 W + klipsy montaż. do płyt G-K R*0,955 | szt. | 40
34 d.2 | KNR 5-08 0511-10 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw Oprawa Downlight do sufitu podwieszonego LED o mocy 29 W, szczelna IP 44 R*0,955 | szt. | 20
35 d.2 | KNR 5-08 0511-10 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw Oprawa szczelna IP 44 LED naścienna R*0,955 | szt. | 4
36 d.2 | KNR 5-08 0511-10 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw Oprawa awaryjna LED 16 W, czas-h=3 h R*0,955 | szt. | 29
37 d.2 | KNR 5-08 0511-10 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw Oprawa ewakuacyjna kierunkowa, czas-h=3 h R*0,955 | szt. | 17
38 d.2 | KNR 13-21 0301-03 | Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku | kpl.pom. | 16
Razem dział: OPRAWY OŚWIETLENIOWE |  | Razem dział: OPRAWY OŚWIETLENIOWE
3 |  | INSTALACJA OSPRZĘTU DO OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH I ZASILANIA URZĄDZEŃ TECHNOLOG.
39 d.3 | KNR-W 5-08 0301-21 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu z wykonaniem ślepych otworów | szt. | 49
40 d.3 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. 60 puszki bakelitowe 60mm R*0,955 | szt. | 49
41 d.3 | KNR 4-03 0905-01 | Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej w puszkach | kpl. | 49
42 d.3 | KNR 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY PODTYNKOWY R*0,955 | szt. | 2
43 d.3 | KNR 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY PODTYNKOWY ŚWIECZNIKOWY R*0,955 | szt. | 15
44 d.3 | KNR 5-08 0307-03 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem ŁĄCZNIK SCHODOWY PODTYNKOWY R*0,955 | szt. | 4
45 d.3 | KNR 5-08 0307-03 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem ŁĄCZNIK KRZYŻOWY PODTYNKOWY R*0,955 | szt. | 1
46 d.3 | KNR-W 5-08 0309-02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 16A/2.5mm2 GNIAZDO WTYKOWE 230 V PODTYNKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM IP 20 PODWÓJNE Z OSŁONAMI TORÓW PRĄDOWYCH | szt. | 22
47 d.3 | KNR-W 5-08 0309-02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 16A/2.5mm2 GNIAZDO WTYKOWE 230 V PODTYNKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM szczelne IP 44 Z OSŁONAMI TORÓW PRĄDOWYCH PODWÓJNE | szt. | 2
48 d.3 | KNR-W 5-08 0309-02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 16A/2.5mm2 GNIAZDO WTYKOWE 230 V PODTYNKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM szczelne IP 44 Z OSŁONAMI TORÓW PRĄDOWYCH POJEDYŃCZE | szt. | 3
49 d.3 | KNNR 5 0308-11 | Montaż puszki szczelnej 1-faz. Puszka 230 V IP 45' | szt. | 1
50 d.3 | KNR-W 5-08 0804-04 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 16 mm2 | szt.żył | 49
Razem dział: INSTALACJA OSPRZĘTU DO OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH I ZASILANIA URZĄDZEŃ TECHNOLOG. |  | Razem dział: INSTALACJA OSPRZĘTU DO OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH I ZASILANIA URZĄDZEŃ TECHNOLOG.
4 |  | INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
51 d.4 | KNR 5-08 0603-07 | Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem ręcznym- przekrój bednarki do 120 mm2 Bednarka ocynkowana 30 x 4 mm R*0,955 | m | 5
52 d.4 | KNNR 5 0408-02 | Listwa przyłączowa (zaciskowa)-miejscowe szyny wyrównawcze Miejscowa szyna wyrównawcza | szt. | 2
53 d.4 | KNR-W 5-08 0602-05 | Układanie przewodów wyrównawczych głównych w budynkach w ciągach poziomych Przewód LYżo-450/750V 16mm2 Rura elektroinstalacyjna z PVC biała RL 22 Bi' Uchwyty do rur | m | 50
54 d.4 | KNR-W 5-08 0602-05 | Układanie przewodów wyrównawczych miejscowych w budynkach w ciągach poziomych Przewód LY-450/750V 6mm2 Rura elektroinstalacyjna z PVC biała RL 22 Bi' Uchwyty do rur | m | 20
55 d.4 | KNR-W 5-08 0602-05 | Układanie przewodów wyrównawczych miejscowych w budynkach w ciągach poziomych Przewód z żyłą Cu LgYżo-450/750V, 4 mm2 Rura elektroinstalacyjna z PVC biała RL 22 Bi' Uchwyty do rur | m | 12
56 d.4 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1
57 d.4 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 1
Razem dział: INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH |  | Razem dział: INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
5 |  | INSTALACJE SAP
58 d.5 | KNR 4-03 1001-09 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle | m | 80
59 d.5 | KNR 5-08 0101-06 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe fi22 układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do konstrukcji R*0,955 | m | 80
60 d.5 | KNR 5-08 0110-01 | Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane na gotowych uchwytach R*0,955 | m | 80
61 d.5 | KNR 4-03 1012-01 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm | m | 80
62 d.5 | KNR 4-03 1004-06 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 25 mm | otw. | 5
63 d.5 | KNR 4-03 1004-13 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 60 mm | otw. | 2
64 d.5 | KNR 4-03 1002-01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do 15 cm - śr. rury do 25 mm | otw. | 5
65 d.5 | KNNR 5 0110-04 analogia | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne) przykręcane do cegły/betonu | m | 100
66 d.5 | KNR 5-08 0208-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane w kanały zamknięte lub do rurek R*0,955 | m | 30
67 d.5 | KNR 5-08 0208-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane w kanały zamknięte lub do rurek R*0,955 | m | 180
68 d.5 | KNR 5-08 0208-01 analogia | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane w kanały zamknięte lub do rurek R*0,955 | m | 150
69 d.5 | KNR 5-08 0211-01 | Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu R*0,955 | m | 3
70 d.5 | KNR AL-01 0401-01 | Montaż sygnalizatorów optyczno-akustycznych | szt. | 4
71 d.5 | KNR AL-01 0402-02 | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - ROP | szt. | 4
72 d.5 | KNR AL-01 0402-02 | Montaż puszki natynk. | szt. | 4
73 d.5 | KNR AL-01 0402-02 | Montaż centrali oddymiania | szt. | 1
74 d.5 | KNR AL-01 0404-09 | Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - akumulator żelowy 7,2 Ah (do centrali oddymiania 8 A) | szt. | 1
75 d.5 | KNR AL-01 0404-09 | Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - konwekcjonalna optyczna czujka dymu DOR 40 | szt. | 4
76 d.5 | KNR AL-01 0404-09 | Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - Przycisk oddymiania z szybką i kluczem RT 42-PL | szt. | 4
77 d.5 | KNR AL-01 0404-09 | Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem -Obudowa natynkowa, do przycisków LT/LF/RF/UT | szt. | 4
78 d.5 | KNR AL-01 0404-09 | Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem -Napęd 24 V | szt. | 3
79 d.5 | KNR AL-01 0601-02 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu | system | 1
80 d.5 | KNR AL-01 0602-05 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 16 elementów liniowych | szt. | 1
Razem dział: INSTALACJE SAP |  | Razem dział: INSTALACJE SAP