Załącznik

do Uchwały Nr XXXVIII/264/18

Rady Miejskiej w Jezioranach

z dnia 29 czerwca 2018 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWARZANIA ŚCIEKÓW 
NA TERENIE GMINY JEZIORANY

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

- Niniejszy regulamin dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jeziorany.

- Regulamin określa prawa i obowiązki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w Jezioranach, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000092159 oraz odbiorców usług na terenie Gminy Jeziorany.

§ 2

- Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.).

- Zakład - Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Jezioranach.

- Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci - właściciel, użytkownik wieczysty,  posiadacz samoistny nieruchomości, zainteresowany korzystaniem z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

- Umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

- Odbiorca usług - każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z Zakładem.

Rozdział 2

Minimalny poziom usług świadczonych przez Spółkę w zakresie dostarczania wody

i odprowadzania ścieków

Oddział 1

Prawa i obowiązki Spółki

§ 3

- Zakład prowadzi swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

- Zakład w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków ma obowiązek:

- zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do:

- realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, zgodnym w szczególności z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 
ze zm.),

- dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny,

- zapewnić należytą jakość dostarczanej wody odpowiadającą wymaganiom określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ustawy,

- dostarczać odbiorcy usług wodę z sieci wodociągowej na podstawie pisemnej umowy, o treści ustalonej według zasad określonych przepisami obowiązującego prawa, 
w szczególności ustawą i niniejszym regulaminem,

- odbierać od odbiorcy usług ścieki na podstawie pisemnej umowy o treści ustalonej według zasad określonych przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawą i niniejszym regulaminem,

- wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia do sieci będącej 
w eksploatacji Zakładu oraz uzgadniać przedłożoną przez inwestora dokumentację techniczną,

- instalować i utrzymywać (na swój koszt) u odbiorcy usług wodomierz główny,

- prowadzić regularną kontrolę jakości dostarczanej wody,

- prowadzić okresową kontrolę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych posiadanych przez Zakład,

- zapewniać należyte warunki odbioru ścieków oraz zapewnić jakość oczyszczonych 
i odprowadzanych ścieków, w szczególności poprzez regularne prowadzenie kontroli ilości i jakości oczyszczonych i odprowadzanych ścieków, w tym ścieków przemysłowych, oraz przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,

- dokonywać na własny koszt napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
oraz przyłączy będących w jego posiadaniu za wyjątkiem uszkodzeń powstałych 
z winy odbiorcy usług,

- zapewniać budowę oraz modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu 
i w zależności od posiadanych środków finansowych,

- informować o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w formie i trybie określonym przepisami ustawy,

- na pisemny wniosek odbiorcy usług zlecić wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego przez Okręgowy Urząd Miar w celu sprawdzenia prawidłowości wskazań 
i w przypadku stwierdzenia przez ten Urząd jego wadliwego działania, ponieść koszty ekspertyzy i wymiany,

- przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z wytycznymi  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz przepisów prawa krajowego w tym zakresie.

§ 4

W zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków Spółka ma prawo:

- wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego odbiorcy usług w celach          określonych w art. 7 ustawy,

- przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji robót zgodnie z warunkami przyłączania do sieci,

- przeprowadzania kontroli technicznego stanu przyłącza w czasie jego użytkowania,

- wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzających wykonanie nowego obiektu zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sanitarnego.

Oddział 2

Prawa i obowiązki odbiorcy usług

§ 5

- Odbiorca usług ma obowiązek:

  - racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej umowy,

  - korzystać z instalacji wodociągowej w sposób uniemożliwiający występowanie zakłóceń w funkcjonowaniu sieci, a w szczególności eliminować możliwości wystąpienia skażenia wody w sieci, w tym wskutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej lub powrotu ciepłej wody z instalacji centralnego ogrzewania,

  - korzystać z instalacji kanalizacyjnej w sposób uniemożliwiający występowanie zakłóceń w funkcjonowaniu sieci oraz nie wprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych odpadów i substancji wskazanych w art. 9 ust. 2 ustawy, a w przypadku dostarczania ścieków przemysłowych spełniać warunki wskazane w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ustawy;

  - umożliwiać realizację uprawnień Zakładu, o których mowa w art. 7 ustawy;

  - prawidłowo utrzymywać i zabezpieczać wodomierz główny, wodomierz dodatkowy, wodomierz (łącznie ze studzienką), wodomierz własny oraz urządzenie pomiarowe, 
a także zapewnić łatwy dostęp do tych urządzeń;

  - niezwłocznie zawiadamiać Zakład o uszkodzeniu wodomierza głównego 
lub urządzenia pomiarowego, w tym o uszkodzeniu plomb;

  - zawiadamiać Spółkę o planowanych zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci oraz ilość pobieranej wody 
i odprowadzanych ścieków, a także przeznaczenie wody;

  - powstrzymywać się od dokonywania jakichkolwiek czynności mogących mieć wpływ na zmianę stanu technicznego urządzeń i przyłączy wodociągowych 
lub kanalizacyjnych, bez uzgodnienia tego z Zakładem, w tym nasadzeń drzew 
i krzewów oraz zabudowy w pasie terenu, w którym zlokalizowana jest sieć wodociągowa lub kanalizacyjna;

  - zawiadomić Zakład o posiadanych własnych ujęciach wody w celu umożliwienia prawidłowego obliczenia należności z tytułu odprowadzania ścieków,

  - pokryć koszty ponownego przyjazdu pracowników Zakładu w przypadku braku możliwości wykonania uprawnień wymienionych w pkt 4 z winy odbiorcy usług, 
gdy poprzedni termin został uzgodniony z odbiorcą usług,

  - pokryć koszty wykonanej na zlecenie odbiorcy usług ekspertyzy wodomierza głównego w przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdziła jego prawidłowe działanie,

  - pokryć koszty wykonanej analizy odprowadzanych ścieków w przypadku, 
gdy wykonane badanie stwierdziło przekroczenie dopuszczalnego ładunku ścieków,

  - Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 24 godzin 
od jej wystąpienia, Zakład usunie awarię we własnym zakresie, a kosztami obciąży Odbiorcę.

- Odbiorca usług powinien:

  - pobierać wodę tylko w celach i dla zasilania obiektów określonych w umowie,

  - pobierać wodę i odprowadzać ścieki tylko dla oznaczonych w umowie obiektów 
i miejsc przyłączeniowych.

- Odbiorcy usług zakazuje się:

  - odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych 
bez zawarcia odrębnej umowy,

  - pobierania wody z ulicznych hydrantów przeciwpożarowych na cele inne niż przeciwpożarowe,

  - podłączania do przyłącza lub instalacji wodociągowej oraz do instalacji kanalizacyjnej bądź przyłącza kanalizacyjnego innych nieruchomości,

- W razie nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków, za okres  nielegalnego korzystania z usług, Zakład obciąża sprawcę dwukrotnością cen i stawek opłat za każdą usługę, obliczonych według:

  - ilości pobranej wody lub odprowadzonych ścieków;

  - przeciętnych norm zużycia wody;

  - średniego zużycia wody lub odprowadzonych ścieków sprzed dokonania czynu zabronionego.

§ 6

1. Odbiorca usług ma prawo do:

  - odbierania wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości;

  - nieprzerwanego odprowadzania ścieków;

  - bezpłatnego korzystania z zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw 
w dostawie wody, wskazanych w Rozdziale 8;

  - zgłaszania Spółce reklamacji, o których mowa w Rozdziale 9.

Rozdział 3

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 7

- Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy między Zakładem, a odbiorcą usług.

- Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje po złożeniu przez niego wniosku o zawarcie umowy. Umowa podlega aktualizacji w zakresie zmiany przepisów i warunków dostawy wody i odprowadzania ścieków. Umowa z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym zawierana jest na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego. Spółka ma prawo odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego 
i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 Ustawy.

- Zakład udostępnia zainteresowanym podmiotom informacje o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia przez odbiorców usług dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów.

- Postanowienia umów zawieranych przez Zakład z odbiorcami usług nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień niniejszego regulaminu.

- Umowa, o której mowa w ust. 1 zostaje zawarta w siedzibie Zakładu.

- Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zostaje zawarta na czas nieokreślony, chyba, że:

  - tytuł prawny do nieruchomości przyłączonej do sieci został ustanowiony na czas określony,

  - umowa na czas określony dotyczy obiektu w budowie, do czasu stwierdzenia prawidłowości wykonania oraz zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia 
i projektem technicznym wykonanych przyłączy potwierdzonych protokołem odbioru końcowego.

  - wnioskodawca złoży wniosek o zawarcie umowy na czas określony.

- Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron.

- Rozwiązanie umowy zawartej na czas określony może nastąpić przez każdą ze stron 
za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Zakładu lub przesłania listem poleconym.

- Spółka może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust 1 Ustawy. Odstąpienie od umowy następuje poprzez oświadczenie Zakładu doręczone odbiorcy 
na co najmniej 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

- Umowa wygasa w przypadku:

  - śmierci odbiorcy będącego osobą fizyczną;

  - utraty przez odbiorcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości;

  - zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą;

  - utraty przez Zakład zezwolenia na prowadzenie działalności;

  - zmiany odbiorcy;

  - odcięcia dostawy wody albo zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli:

    - odbiorca nie uiścił w ciągu 7 dni od dnia otrzymania upomnienia w sprawie nieuiszczonych należności za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

    - jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa,

    - stwierdzony został pobór wody albo odprowadzanie ścieków przy celowo uszkodzonych lub pominiętych wodomierzach albo urządzeniach pomiarowych.

- Rozwiązanie umowy lub jej wygaśnięcie skutkuje odcięciem dostawy wody 
i zdemontowaniem wodomierza głównego albo zamknięciem przyłącza kanalizacyjnego.

- Wznowienie świadczenia usług następuje po ustaniu przyczyn odcięcia dostawy wody albo zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz po opłaceniu kosztów odcięcia i uruchomienia dostawy wody albo zamknięcia i uruchomienia przyłącza kanalizacyjnego.

- Spółka może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

- W przypadku posiadania przez Odbiorcę własnego ujęcia wody, ilość ścieków ustala się na podstawie zamontowanego na koszt odbiorcy usług urządzenia pomiarowego, 
a w przypadku braku takiej możliwości – na podstawie wodomierza zamontowanego przez Zakład i na jej koszt. Odbiorca umożliwi dostęp i wymianę lub montaż wymienionych urządzeń.

Rozdział 4

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 8

- Ilość pobranej wody ustala się na postawie:

  - wskazań wodomierza głównego,

  - wskazania wodomierzy w lokalach lub przy punktach czerpalnych w budynkach wielolokalowych,

  - przeciętnych norm zużycia wody,

  - oszacowania wysokości średniego poboru wody z trzech okresów rozliczeniowych 
w przypadku braku odczytu wodomierza głównego z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy usługi.

- W przypadku dopuszczenia przez Zakład możliwości rozliczenia pobranej wody 
na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, Odbiorca usług jest zobowiązany 
do powiadomienia w ciągu 7 dni o wszelkich zmianach skutkujących koniecznością zmiany rozliczeń, w szczególności: ilości osób zamieszkujących lub przebywających 
na nieruchomości, zwiększenia hodowli, upraw i produkcji.

- Odczyt wodomierzy: głównego, dodatkowego, lokalowego, w punkcie czerpalnym 
na ujęciu własnym wody lub urządzenia pomiarowego następuje w umownych okresach rozliczeniowych.

- Odczytu osobistego lub zdalnego dokonuje pracownik Zakładu, na żądanie Odbiorcy usług pracownik Zakładu okazuje legitymację, potwierdzającą jego uprawniania.

- W dniu zmiany taryfy Zakład nie dokonuje dodatkowych odczytów wodomierzy. Ilość pobranej wody w okresie obowiązywania taryfy przed zmianą oraz ilość pobranej wody 
w okresie obowiązywania zmienionej taryfy, ustala się na podstawie średniodobowego zużycia wody w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła zmiana taryfy.

§ 9

    - Podstawę rozliczeń wynikających z umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków stanowi aktualna taryfa Zakładu, określająca ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także ilość wody dostarczonej 
do nieruchomości i odpowiednio ilość odprowadzonych ścieków określone zgodnie z art. 27 ustawy.

    - Odbiorca, za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, obciążany jest należnością 
na podstawie faktur wystawianych w terminach ustalonych przez Zakład w harmonogramie odczytów i rozliczeń.

    - W przypadku niemożności odczytania wskazań wodomierza lub urządzenia pomiarowego, Zakład wystawia fakturę zaliczkową, w wartości zgodnej z § 8 ust. 1 pkt 4 rozdziału 
4 niniejszego regulaminu, wartość faktury zostaje skorygowana fakturą za następny okres rozliczeniowy.

    - Opłata abonamentowa jest naliczana niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.

    - Ceny usług wodociągowych lub kanalizacyjnych, które nie są zawarte w taryfie, Zakład określa w cenniku usług dostępnym w jego siedzibie i na stronie internetowej.

    - Zakład określa cykl rozliczeń obowiązujący Odbiorców usług w zależności od warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia usług a także postanowień określonych 
w odrębnych przepisach oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.

    - Mogą obowiązywać różne cykle (okresy) rozliczeń dla poszczególnych taryfowych grup Odbiorców usług lub obszaru.

    - Okresy rozliczeniowe obowiązujące odbiorców usług są określone w umowie.

    - Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki 
w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń 
do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

    - W przypadku awarii (zatrzymania pracy) wodomierza oraz w przypadku braku dostępu 
do wodomierza z winy Odbiorcy usług, jako podstawę do naliczenia opłaty stosuje się średnie zużycie wody z ostatnich trzech miesięcy.

    - W przypadku niesprawności wodomierza głównego (potwierdzoną ekspertyzą), jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

§ 10

    - W przypadku kradzieży wodomierza, zerwania plomb, zawinionej przez Odbiorcę usług niesprawności lub uszkodzenia wodomierza, ustalenie ilości pobranej wody następuje 
w sposób określony w § 8 ust. 1 pkt 3 bądź pkt 4 rozdziału 4.

    - W przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 1, Odbiorca usług jest zobowiązany 
do pokrycia dodatkowych kosztów poniesionych przez Zakład, w szczególności: kosztów wodomierza i plomb wodomierzowych wraz z ich montażem, zgodnie z cennikiem usług Zakładu.

Rozdział 5

Warunki przyłączania do sieci

§ 11

    - Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do Zakładu wniosek o wydanie warunków przyłączenia.

    - Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera:

  - oznaczenie wnioskodawcy, wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z wnioskodawcą,

  - wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

  - określenie wielkości przewidywanego poboru wody,

  - wskazanie przewidywanej wielkości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju, 
a w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających,

  - opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda, lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej lokalizacji, powierzchni, sposobu zagospodarowania, a także przeznaczenia.

  - wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub dostarczania ścieków,

  - tytuł do dysponowania nieruchomością.

    - Zakład określa warunki techniczne przyłączenia do sieci i przekazuje je wnioskodawcy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

    - Warunki, o których mowa w ust. 3, określają co najmniej:

  - miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,

  - maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości,

  - maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,

  - informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinien przedłożyć podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci w celu realizacji przyłącza,

  - okres ważności wydanych warunków przyłączenia, który nie może być krótszy niż 
2 lata.

§ 12

    - Na podstawie warunków przyłączenia odbiorca usług opracowuje projekt techniczny przyłącza.

    - Projekt, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzgodnienia z Zakładem, które zajmuje pisemne stanowisko w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty jego złożenia.

    - Projekt techniczny przyłącza zawiera:

  - część tekstową – opis techniczny, w tym obliczenia dotyczące średnicy przyłącza, doboru wodomierza;

  - część rysunkową zawierającą: plan sytuacyjny na kopii mapy zasadniczej, profile przyłączy, sieci, schemat węzła wodomierzowego z lokalizacją zaworu antyskażeniowego;

  - kserokopię uprawnień projektowych;

    - Uzgodniony projekt, o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę do rozpoczęcia budowy przyłącza.

    - Zakład przed zawarciem umowy o świadczenie usług dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza oraz sporządza protokół odbioru.

§ 13

    - W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, Zakład w terminie 14 dni informuje o tym wnioskodawcę pisemnie wraz z uzasadnieniem.

    - W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zakład na wniosek osoby ubiegającej się 
o przyłączenie (inwestor), może określić odrębne techniczne warunki budowy sieci 
i przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych, stanowiące podstawę do zawarcia pisemnej umowy  o przyłączenie do sieci (umowa przyłączeniowa).

    - Umowa przyłączeniowa zawiera w szczególności:

  - określenie zakresu i terminu robót niezbędnych do realizacji przyłączenia;

  - sposób uregulowania praw do gruntu, na którym zostanie zlokalizowana sieć;

  - nadzór inwestorski;

  - granicę własności i miejsce rozgraniczenia eksploatacji sieci;

  - zasady i termin ewentualnego przejęcia przez Zakład sieci wybudowanych przez inwestora ze środków własnych (przeniesienie własności, ustanowienie praw obligacyjnych).

    - Koszty włączenia sieci zbudowanych przez inwestora do sieci Zakładu nieodpłatnie wykonuje Zakład.

Rozdział 6

Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 14

    - Dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych wyznaczają realizowane przez Zakład wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych uchwalane przez radę gminy.

    - Dostęp do usług Zakładu wyznaczają także techniczne możliwości istniejących urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych: ich stan techniczny, przepustowość, zdolność produkcyjna i lokalizacja nieruchomości.

    - Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci mogą uzyskać informacje o dostępności usług w Zakładzie lub Urzędzie Miejskim, które udostępniają do wglądu mapy 
i dokumentację techniczną istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz plany rozbudowy tych sieci.

§ 15

- Zakład może odmówić przyłączenia nieruchomości do sieci:

  - jeśli nie istnieją techniczne możliwości świadczenia usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków lub

  - jeśli wskutek przyłączenia warunki świadczenia usług przez Zakład pogorszą się do tego stopnia, że niemożliwe będzie zachowanie minimalnego poziomu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

- Jeżeli Zakład odmówi przyłączenia nieruchomości do sieci zgodnie z ust. 1, jest ona obowiązana przesłać podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie do sieci pisemną odmowę wraz z uzasadnieniem. W takim wypadku Zakład nie wydaje warunków przyłączenia do sieci.

§ 16

Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez Zakład, jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci, z Zakładem.

§ 17

- Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w konkretnym przypadku wyznaczają:

1) warunki przyłączenia;

2) umowa o przyłączenie;

- Każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci odrębnym przyłączem wodociągowym lub kanalizacyjnym.

- Odbiorcy usług nie mogą, bez uzyskania pozywanego stanowiska Zakładu, lokalizować budynków i budowli oraz nasadzania drzew i krzewów na sieciach wodociągowych 
w pasie o szerokości 3 m oraz na sieciach kanalizacyjnych w pasie o szerokości 5 m, chyba że Zakład wyda zgodę na odstępstwo.

- Odbiorca usług zabezpiecza pomieszczenie, w którym znajduje się zestaw wodomierza głównego, przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych.

- Odbiorca usług udostępnia nieodpłatnie Zakładowi miejsce na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości w celu umieszczenia tabliczek z oznakowaniem urządzeń wodociągowych.

Rozdział 7

Sposób dokonywania przez Zakład odbioru wykonanego przyłącza

§ 18

- W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Zakład dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia oraz z przedstawioną 
w ramach uzgodnień dokumentacją techniczną, w zakresie:

  - ułożenia rur w otwartym wykopie, pod rygorem odkrycia wykonanego przyłącza przez podmiot przyłączany bądź pokrycia przez podmiot przyłączany kosztu inspekcji TV przyłącza kanalizacyjnego;

  - funkcjonowania zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym w budynku lub w studni wodomierzowej;

  - wykonania studni wodomierzowej na przyłączu wodociągowym;

  - wykonania studni kanalizacyjnych na przyłączu kanalizacyjnym.

- Określony w warunkach przyłączenia odbiór końcowy, a także próby i odbiory częściowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

- Odbiór częściowy dokonuje się przed zasypaniem przyłącza. Odbiór prac ulegających częściowemu zakryciu (zasypaniu) podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać Zakładowi przed zakryciem (zasypaniem).

- Przed zasypaniem podmiot przyłączany zobowiązany jest wykonać operat geodezyjny, 
w zakresie wskazanym w przepisach wykonawczych do art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarczy do Spółki, a drugi do odpowiedniego urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

- Odbiór urządzeń i przyłączy wod-kan dokonywany jest na pisemne zlecenie inwestora 
lub wykonawcy.

- Do zlecenia należy dołączyć następujące dokumenty:

  - protokoły odbiorów wstępnych (robót zanikowych) w otwartym wykopie,

  - pozytywny wynik bakteriologicznego badania wody,

  - świadectwo jakości (atesty) materiałów wbudowanych w sieci lub przyłącza wod-kan,

  - wykaz materiałów użytych do budowy sieci lub przyłącza wodociągowego (łącznie 
z zaworem za wodomierzem głównym), zatwierdzony przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

  - geodezyjną dokumentację powykonawczą,

  - dowód wniesienia opłaty za wodę na cele budowy

  - pozytywny wynik badania sieci lub przyłączy kanalizacyjnych kamerą TV.

- Czynności odbiorowe są płatne, niezależnie od wyniku odbioru, wg Cennika usług Zakładu.

- Uzyskanie protokołu końcowego odbioru (przeglądu), przyłącza upoważnia Odbiorcę 
do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

Rozdział 8

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 19

- W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez Zakład usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej wody, Zakład ma obowiązek:

  - poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, 
o ile to możliwe, planowany termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody, jeżeli jest on możliwy do przewidzenia,

  - zapewnienia odbiorcom usług zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody przekraczających 12 godzin oraz poinformowania odbiorców usług o lokalizacji takich punktów, na swojej stronie internetowej, w mediach 
lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób,

  - podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług 
i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,

  - poinformować odpowiednie gminne dyżurne służby, wskazując przewidywany czas przywrócenia ciągłości świadczonych usług.

§ 20

    - O planowanych ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków Zakład informuje odbiorców usług, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej na 3 dni robocze przed dniem, w którym przerwa w świadczeniu usług się rozpocznie, a gdy przerwy te miałyby trwać ponad 
12 godzin, na 7 dni przed planowanym terminem.

    - Jeżeli planowane jest odcięcie dostaw wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego, Zakład informuje, w sposób opisany powyżej, odbiorców usług co najmniej 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, podając jednocześnie informacje o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru.

§ 21

- Zakład może wstrzymać lub ograniczyć dostawę wody, w razie:

  - wystąpienia uszkodzenia elementu dystrybucji wody (przyłącza wodociągowe, sieć wodociągowa, przewody rozdzielcze);

  - braku wody w ujęciu;

  - potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych;

  - konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw, prac modernizacyjnych 
i planowanych remontów sieci i urządzeń wodociągowych;

  - uszkodzenia instalacji wewnętrznej grożącej niebezpieczeństwem;

  - przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych;

  - wystąpienia siły wyższej.

§ 22

    - Zakład może wstrzymać lub ograniczyć odbiór ścieków, w razie :

  - wystąpienia uszkodzenia urządzenia kanalizacyjnego;

  - konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw, prac modernizacyjnych 
i planowanych remontów sieci i urządzeń wodociągowych. O konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac Zakład poinformuje Odbiorców usługi 3 dni przed dniem rozpoczęcia planowanych robót,

  - uszkodzenia instalacji wewnętrznej grożącej niebezpieczeństwem;

  - przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń kanalizacyjnych;

  - klęsk żywiołowych;

  - zdarzeń opisanych w art. 9 ustawy

Rozdział 9

Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 23

Zakład zobowiązany jest do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za obsługę odbiorców usług oraz podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci, 
w tym informowanie ich o obowiązujących przepisach oraz wynikających z nich prawach, 
a także przyjmowania reklamacji, jak również o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawiania dokumentów umożliwiających podpisanie umowy 
oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów.

§ 24

    - Zakład zobowiązany jest do udzielania na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji objętych Regulaminem oraz zawartych w taryfie również na stronie internetowej.

    - W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z Regulaminem lub przerw w dostawach wody, Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację niezwłocznie od stwierdzenia podstaw do złożenia reklamacji. Odbiorca może złożyć reklamację drogą elektroniczną na pocztę e-mail wskazaną na stronie internetowej Zakładu.

    - Reklamacja może zostać wniesiona w przypadkach niewykonania, lub nienależytego wykonania usługi.

    - Reklamacja powinna zawierać:

  - imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy,

  - przedmiot reklamacji,

  - przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

  - numer i datę umowy,

  - podpis Odbiorcy.

    - Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji 
w rejestrze reklamacji Zakładu.

    - Zakład rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 30 dni 
od dnia jej wniesienia.

    - Zakład udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:

  - nazwę Zakładu

  - powołanie podstawy prawnej,

  - rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji,

  - pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,

  - podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Zakład, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.

    - W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź 
na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

    - W przypadku uwzględnienia reklamacji Zakład powiadamia Odbiorcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia.

    - W przypadku stwierdzenia przez Zakład obniżenia parametrów dostarczanej wody 
z przyczyn, za które odpowiada Zakład, uwzględnienie reklamacji następuje w formie udzielenia Odbiorcy usług bonifikaty w wysokości określonej w umowie.

    - Bonifikata przysługuje za okres dostarczania wody o obniżonych parametrach.

    - Bonifikata jest udzielana w przypadku, gdy obniżenie parametrów wody zostanie potwierdzone badaniem.

    - W przypadkach uzasadnionych masowością zjawiska, Zakład może udzielić bonifikaty bez konieczności przeprowadzenia badań potwierdzających obniżenie parametrów wody  
u poszczególnych Odbiorców usług.

§ 25

- Zakład zapewnia, aby w jego siedzibie lub na jego stronie internetowej udostępnione były następujące:

  - dokumenty w aktualnym brzmieniu:

    - taryfa,

    - niniejszy regulamin,

    - tekst jednolity ustawy (w przypadku braku tekstu jednolitego – tekst ujednolicony) wraz z aktami wykonawczymi,

    - cennik usług.

  - informacje dotyczące:

    - szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów,

    - procedury reklamacyjnej,

    - sposobu rozstrzygania, zgodnie z ustawą, spraw spornych w przedmiocie:

        - odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez Spółkę,

        - odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości, osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

- Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do Zakładu reklamacji dotyczących świadczonych przez nie usług, 
w tym w szczególności wysokości opłat za takie usługi.

- Reklamacje powinny zawierać:

  - imię i nazwisko albo firmę podmiotu zgłaszającego reklamację,

  - przedmiot reklamacji,

  - przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

  - informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację.

- Zakład zobowiązany jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji w terminie 30 dni od daty jej wpływu w formie pisemnej, chyba że podmiot zgłaszający reklamację wskaże inny sposób kontaktu.

§ 26

            - Zakład odpowiada Odbiorcy usług w sprawach innych niż reklamacje, w szczególności sprawach zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków, w terminach:

  - zapytania otrzymane telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną - bez zbędnej zwłoki, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, tym samym kanałem informacyjnym,

  - wystąpienia na piśmie - w terminie 14 dni w formie pisemnej, chyba że Odbiorca usług dopuścił udzielenie informacji w innej formie.

            - Informacje podane przez Odbiorcę usług w umowie, dotyczące w szczególności: adresu siedziby lub miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wiążą strony do czasu pisemnego zawiadomienia o ich zmianie przez Odbiorcę usług.

            - Odbiorca usług ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z zaniedbania obowiązku,  o którym mowa w ust. 2.

            - W przypadku opóźnienia z wpłatą należności, Zakład wystawia upomnienie, którego kosztami obciąża Odbiorcę usług, zgodne z postanowieniami umownymi.

            - Zakład informuje Odbiorców usług o:

1) planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody;

2) stopniu przewidywanego obniżenia jakości wody;

3) przewidywanych zakłóceniach odbioru ścieków;

- w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 72 godziny przed planowanym terminem

Rozdział 10

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 27

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na mocy umowy (porozumienia) zawartej przez Spółkę z Gminą Jeziorany.

§ 28

    - Prawo do pobierania wody na cele przeciwpożarowe z sieci Zakładu posiadają wyłącznie jednostki straży pożarnej.

    - Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Zakładu dokonywany jest w miejscach uzgodnionych ze Zakładem.

    - Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Spółki zobowiązani są do powiadomienia Spółki o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.

§ 29

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem miejsca i daty poboru określa pisemna informacja składana kwartalnie przez komendanta straży pożarnej Spółce, która stanowi podstawę do rozliczeń za pobraną wodę pomiędzy Spółką a Gminą Jeziorany.