SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

SST – 08 Roboty budowlane związane z budową budynku socjalno – technicznego na terenie oczyszczalni ścieków

SST – 08.4.   Instalacje sanitarne

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST-08.4.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-08.4. (zwanej dalej SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji sanitarnych w projektowanym budynku socjalno – technicznego na terenie oczyszczalni ścieków, w ramach realizacji zadania pod nazwą:

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we Franknowie, gmina Jeziorany”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia niezbędnych robót związanych z instalacjami sanitarnymi w budynku socjalno – technicznym na terenie oczyszczalni w ramach zadania określonego w pkt-cie 1.1.

Szczegółowy zakres, rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie w budynku wraz z przyborami:

- instalacji zimnej i ciepłej wody,

- instalacji kanalizacyjnej,

- instalacji wentylacyjnej.

Instalacja grzewcza – elektryczna została omówiona w SST – 09.

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.4.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.1.6. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem instalacji sanitarnych w zakresie określonym w p. 1.3.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, przedmiarem robót, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją umowy.

2.  MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2.

## 2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej:

- rury stalowe ocynkowane ze szwem o połączeniach gwintowanych i rury PE,

- izolacja termiczna otulinami z pianki polietylenowej typu Thermaflex lub    równoważnymi, grubości 6 mm,

- armatura czerpalna - urządzenia o zmniejszonym poborze wody; bateria do umywalki podłączona do instalacji za pomocą zaworów kątowych i wężyków w oplocie stalowym,

- bateria natryskowa mieszaczowa termostatyczna ścienna z natryskiem przesuwnym prod. KFA, lub równoważna,

- zawory odcinające - kulowe PN 10,

2.2.2. Instalacja kanalizacji

- umywalka montowana bezpośrednio na ścianie z półpostumentem, prod. Koło lub równoważna,

- rury i kształtki PVC kielichowe,

- wpusty podłogowe PVC Ø 50 mm z ramką ze stali nierdzewnej prod. Dallmer lub równoważna,

- miska ustępowa typu kompakt, prod. Koło lub równoważna,

- brodzik stalowy prod. EMALIA OLKUSZ lub równoważny wraz z kompletną kabiną natryskową.

2.2.3. Instalacja wentylacyjna

- elastyczne izolowane termicznie przewody wentylacyjne, grubość izolacji 25mm,

- nawietrzaki podokienne,

- wentylator ścienny, załączany poprzez wyłącznik światła do pomieszczenia sanitarnego; wentylator firmy DOSPEL lub równoważny,

- kratka wyciągowa higrosterowana z czujnikiem ruchu typ BXS hp firmy AERECO lub równoważna,

- kratki wyciągowe higrosterowane typ BXL h firmy AERECO lub równoważne.

3. SPRZĘT

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3

3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania robót

Roboty hydrauliczne należy wykonywać sprzętem ręcznym. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót.

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz podstawowymi narzędziami do wykonywania prac instalacyjnych, w tym hydraulicznych, oraz sprzętem pomocniczym.

4.  TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4

4.2.  Transport materiałów

Do transportu materiałów i urządzeń wystarczy stosować samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton.

W czasie transportu przybory sanitarne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, powinny być zapakowane w opakowaniach producenta urządzeń.

5.  WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 5.

Podczas robót przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Zamawiającego. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, powinny być uzgodnione z Inspektorem nadzoru. W przypadku koniecznym zmiany muszą być potwierdzone przez autora projektu. Zmiany nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnej i użytkowej zatwierdzonych w dokumentacji rozwiązań, oraz powodować obniżenia trwałości eksploatacyjnej. Montaż instalacji powierzyć wykwalifikowanym instalatorom.

Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wytycznych dla pozostałych branż.

5.1.  Instalacja wod.-kan. i c.w.u:

Prace związane z instalacją wodociągową polegać będą na:

- zainstalowaniu przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz skryciu ich w posadzce,

- połączeniu instalacji wewnętrznej wod-kan z jej odpowiednikami przyłączy do budynku,

- zainstalowaniu armatury czerpalnej w pomieszczeniach sanitariatu,

- zainstalowaniu przyborów sanitarnych: umywalki, miski ustępowej i brodziku (wraz z kabiną natryskową w pomieszczeniach sanitariatu i podłączeniu przyborów do wykonanej instalacji,

- montaż elektrycznego podgrzewacza wody i bojlera – patrz SST – 09,

- zamontowaniu zaworów odcinających umożliwiających odcięcie dopływu wody do poszczególnych przyborów sanitarnych.

5.2. Instalacja wentylacyjna

W ramach przedmiotowych robót należy zamontować w kanałach murowanych wentylator wspomagający wymianę powietrza w pomieszczeniach sanitarnych, nawietrzaki podokienne oraz kratki wyciągowe.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6.

Wszystkie badania i pomiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentów urządzeń), zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż terminie określonym w umowie. Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według wzorów przez niego zaaprobowanych.

- OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7.

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Obmiar robót sporządza w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu:

- długość rurociągów mierzy się wzdłuż osi,

- do długości rurociągów nie wlicza się armatury kołnierzowej, wydłużek i urządzeń

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe:

- m – dla montażu rur,

- szt. – dla urządzeń, armatury i kształtek.

8.  ODBIÓR  ROBÓT

8.1. Odbiór robót

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt. 8 i 9.

Podstawę do odbioru wykonania robót jest wykonanie całkowite instalacji będących przedmiotem niniejszej specyfikacji.

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawą płatności jest wykonanie instalacji wraz z montażem urządzeń.

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE

10.1. Normy

| PN-81/B-10700.00 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. |
| --- | --- |
| PN-81/B-10700.01 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. |
| PN-81/B-10700.02 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. |
| PN-B-02421:2000 | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. |
| PN-B-02424:1999 | Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. |
| PN-B-02865:1997 | Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. |
| + Apl:1999 | Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. |
| PN-B-73002:1996 | Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania. |
| PN-EN 1057:1999 | Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania |
| PN-EN 1254-1:2002(U) | Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego. |
| PN-EN 1254-4:2002(U) | Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych i zaciskowych. |
| PN-ISO7-1:1995 | Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia. |
| PN-ISO228:1995 | Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia. |
| PN-B-01411:1999 | Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia |
| PN-B-03434:1999 | Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. |
| PN-B-76002:1996 | Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. |
| PN-73/B-03431 | Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. |
| PN-B-76001 | Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. |
| PN-ISO-5221:1994 | Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru strumienia. |
| PN-B-02151-3 | Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem. |
| PN-78/B-10440 | Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. |

10.2. Inne dokumenty

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Wyd. I, wrzesień 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK, Warszawa 1996. Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń.

- "Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych" Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt nr 10.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994. (Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - Dz.U. Nr 2007/03 póz. 2016).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU. Nr 75, póz. 690, Nr 33/03 póz. 270) z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401).

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, póz. 881).

- Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Wyd. L, wrzesień 2002 r.

- Poradniki techniczne, DTR producentów przewodów, armatury i urządzeń.

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II Instalacje sanitarne".