Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 41641-2013 z dnia 2013-03-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jeziorany
Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziance - I etap i Remont SUW w miejscowościach: Franknowo, Radostowo, Wójtówko i Jeziorany. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty w zakresie: Budowy sieci...
Termin składania ofert: 2013-03-28

Numer ogłoszenia: 44705 - 2013; data zamieszczenia: 25.03.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 41641 - 2013 data 20.03.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran, Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392748, fax. 089 5392760.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

- W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziance - I etap i Remont SUW w miejscowościach: Franknowo, Radostowo, Wójtówko i Jeziorany. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty w zakresie: Budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Studzianka - I etap i Remont SUW w miejscowościach: Franknowo, Radostowo, Wójtówko i Jeziorany. A. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziance - I etap. 1. Sieć wodociągowa: a. włączenie w istniejącą sieci wodociągową w studni wodomierzowej w miejscowości Frączki gm. Dywity, b. budowa sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PCV Ø 90 - 734 mb, c. budowa sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PCV Ø 110 - 5532 mb, d. uzbrojenie sieci. 2. Przyłącza wodociągowe: a. przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE Ø 32 - 380 mb, b. przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE Ø 40 - 354 mb, c. uzbrojenie przyłączy. d. przyłącze wodociągowe winno być wprowadzone do piwnicy lub innego pomieszczenia w budynku, zakończone zaworem odcinającym wodę, przed i za wodomierzem. c. rozprowadzenie wody w budynku wykonuje właściciel budynku na swój koszt. B. Remont SUW w miejscowościach: Franknowo, Radostowo, Wójtówko i Jeziorany. 1. Remont SUW Franknowo. 1.1.Stan istniejący. a. wydajność ujęcia - 294 m³na dobę, b. zapotrzebowanie wody - 150 m³ na dobę, c. układ filtracji szeregowo-równoległy, d. sześć filtrów D=1,4 m, rok budowy - 2007(przebudowa instalacji), e. cztery mieszacze powietrza, f. dwa hydrofory, objętość V=3,5 m³. 1.2. Zakres robót obejmuje wykonanie wymiany urządzeń: a. filtrów dn 1200mm - 1400mm , hydroforów i napowietrzaczy, b. wymiana i montaż wodomierzy wody surowej i uzdatnionej, c. wymiana osprzętu, w tym rur ze stali nierdzewnej łączonych kołnierzowo, d. wymianę zaworów kołnierzowych, e. próbę ciśnieniową dla układu instalacji stacji uzdatniania, f. dezynfekcja instalacji i urządzeń w stacji uzdatniania wody, g. uruchomienie stacji uzdatniania wody. 2.Remont SUW Radostowo. 2.1.Stan istniejący. a. wydajność ujęcia - 151 m³na dobę, b. zapotrzebowanie wody - 150 m³ na dobę, c. układ filtracji szeregowo- jednostopniowy, d. cztery filtry D=1,5 m, rok budowy - 1974, e. cztery mieszacze powietrza, f. dwa hydrofory, objętość V=3,5 m³. 2.2. Zakres robót obejmuje wykonanie wymiany urządzeń: a. filtrów dn 1200 mm - 1400mm , hydroforów i napowietrzaczy, b. wymiana wodomierzy wody surowej i uzdatnionej, c. wymiana osprzętu, w tym rur ze stali nierdzewnej łączonych kołnierzowo, d. wymianę zaworów kołnierzowych, e. próbę ciśnieniową dla układu instalacji stacji uzdatniania, f. dezynfekcja instalacji i urządzeń w stacji uzdatniania wody, g. uruchomienie stacji uzdatniania wody. 3.Remont SUW Wójtówko. 3.1. Stan istniejący. a. wydajność ujęcia - 400 m³na dobę, b. zapotrzebowanie wody - 350 m³ na dobę, c. układ filtracji szeregowo- jednostopniowy, d. cztery filtry D=1,2 m, rok budowy - 2005( przebudowa instalacji), e. cztery mieszacze powietrza fi 600 , f. zestaw hydroforowo 3-pompowy, f. zbiornik retencyjny 75m³, g. hydrofory V=3,5 m³ - 2 szt 3.2. Zakres robót obejmuje wykonanie wymiany urządzeń: a. filtrów dn 1400mm , hydroforów i napowietrzaczy. b. wymiana wodomierzy wody surowej i uzdatnionej, c. wymiana osprzętu, w tym rur ze stali nierdzewnej łączonych kołnierzowo, d. wymianę zaworów kołnierzowych, e. próbę ciśnieniową dla układu instalacji stacji uzdatniania, f. dezynfekcja instalacji i urządzeń w stacji uzdatniania wody, g. uruchomienie stacji uzdatniania wody 4. Remont SUW Jeziorany Zakres obejmuje wykonanie wymiany urządzeń: a. wymiana wodomierzy wody surowej i uzdatnionej, b. wymiana osprzętu, w tym rur ze stali nierdzewnej łączonych kołnierzowo, c. wymianę zaworów kołnierzowych, d. próbę ciśnieniową dla układu instalacji stacji uzdatniania, e. dezynfekcja instalacji i urządzeń w stacji uzdatniania, f. uruchomienie stacji uzdatniania wody. 5. Uwagi do wszystkich SUW. 1.Prowadzone roboty w SUW nie mogą zakłócić ciągłości dostaw wody dla wszystkich odbiorców. Dopuszcza się przerwy w dostawie wody dla wszystkich odbiorców nie dłuższe niż 4 godziny przy wcześniejszym powiadomieniu odbiorów zgodnie z Regulaminem dostarczania wody w Gminie Jeziorany. C. Szczegóły opis zawiera: 1. Sieć wodociągowa: a. Dokumentacja Projektowa - za. nr 14 do siwz(II etap PO), b. Przedmiar Robót - zał. nr 15 do siwz (II etap PO), c. STOIWR - zał. nr 16 do siwz (II etap PO). 2.Remont SUW: a. Szkice SUW - zał. nr 17 do siwz (II etap PO), b. Mapy SUW w skali 1:1000 - zał. nr 18 do siwz (II etap PO), b. Przedmiar robót - zał. nr 19 do siwz (II etap PO). D. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym z dnia 07 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. 2010r, Nr 243, poz.1623 z późn. zm.).Przedmiot zamówienia winien być wykonany wyłącznie z nowych materiałów i urządzeń; 2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty w wymiarze- co najmniej 5 lat, licząc od dnia ich odbioru końcowego; 3. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych(Dz.U.04.92.881 ze zm.),oznakowane symbolem CE, umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie materiałów budowlanych, dla których producent wydał deklarację zgodności z Polskimi Normami, które uzyskały aprobatę techniczną. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego; 4. Dla instalowanych i montowanych urządzeń należy dostarczyć komplet: osprzętu, oznakowań, instrukcji obsługi i konserwacji, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej z zakresu bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi; 5. Prowadzenie robót pod stałym nadzorem technicznym, z zachowaniem obowiązujących przepisów, w tym: bhp i przeciwpożarowych oraz zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru; 6. Przy wykonywaniu niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: a)kierownika budowy oraz kierowników robót wymaganych specjalności, przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania, b)opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ewentualnego opracowania projektów zamiennych - w przypadku wystąpienia istotnych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego, 7. Pokrycia przez Wykonawcę kosztów poboru wody i energii elektrycznej zużytej podczas prowadzonych robót a także innych niezbędnych mediów; 8. Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie porządku i ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy i terenach przyległych, Wykonawca zobowiązany jest utrzymać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady i śmieci oraz ponieść koszty z tym związane. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy wszelkich uszkodzeń powstałych w obrębie placu budowy w okresie od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy do dnia odbioru inwestycji; 9. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić instrukcję obsługi i konserwacji urządzeń; 10. Wykonawca jest zobowiązany oznakować instalacje zgodnie z wymaganiami przepisów szczegółowych, a w szczególności: miejsce lokalizacji sprzętu p.poż., urządzeń, instalacji, miejsca występowania zagrożeń i ograniczeń w zakresie przebywania i komunikacji, oznakowania informacyjne w zakresie pomieszczeń i komunikacji; 11. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, według zatwierdzonych dokumentacji technicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót, podpisaną umową między Zamawiającym a Wykonawcą, zgodnie z obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. 12. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających z postanowień umowy...

- W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziance - I etap i Remont SUW w miejscowościach: Franknowo, Radostowo, Wójtówko i Jeziorany. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty w zakresie: Budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Studzianka - I etap i Remont SUW w miejscowościach: Franknowo, Radostowo, Wójtówko i Jeziorany. A. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziance - I etap. 1. Sieć wodociągowa: a. włączenie w istniejącą sieci wodociągową w studni wodomierzowej w miejscowości Frączki gm. Dywity, b. budowa sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PCV Ø 90 - 734 mb, c. budowa sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PCV Ø 110 - 5532 mb, d. uzbrojenie sieci. 2. Przyłącza wodociągowe: a. przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE Ø 32 - 380 mb, b. przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE Ø 40 - 354 mb, c. uzbrojenie przyłączy. d. przyłącze wodociągowe winno być wprowadzone do piwnicy lub innego pomieszczenia w budynku, zakończone zaworem odcinającym wodę, przed i za wodomierzem. c. rozprowadzenie wody w budynku wykonuje właściciel budynku na swój koszt. B. Remont SUW w miejscowościach: Franknowo, Radostowo, Wójtówko i Jeziorany. 1. Remont SUW Franknowo. 1.1.Stan istniejący. a. wydajność ujęcia - 294 m³na dobę, b. zapotrzebowanie wody - 150 m³ na dobę, c. układ filtracji szeregowo-równoległy, d. sześć filtrów D=1,4 m, rok budowy - 2007(przebudowa instalacji), e. cztery mieszacze powietrza, f. dwa hydrofory, objętość V=3,5 m³. 1.2. Zakres robót obejmuje wykonanie wymiany urządzeń: a. filtrów dn 1200mm - 1400mm , hydroforów i napowietrzaczy, b. wymiana i montaż wodomierzy wody surowej i uzdatnionej, c. wymiana osprzętu, w tym rur ze stali nierdzewnej łączonych kołnierzowo, d. wymianę zaworów kołnierzowych, e. próbę ciśnieniową dla układu instalacji stacji uzdatniania, f. dezynfekcja instalacji i urządzeń w stacji uzdatniania wody, g. uruchomienie stacji uzdatniania wody. 2.Remont SUW Radostowo. 2.1.Stan istniejący. a. wydajność ujęcia - 151 m³na dobę, b. zapotrzebowanie wody - 150 m³ na dobę, c. układ filtracji szeregowo- jednostopniowy, d. cztery filtry D=1,5 m, rok budowy - 1974, e. cztery mieszacze powietrza, f. dwa hydrofory, objętość V=3,5 m³. 2.2. Zakres robót obejmuje wykonanie wymiany urządzeń: a. filtrów dn 1200 mm - 1400mm , hydroforów i napowietrzaczy, b. wymiana wodomierzy wody surowej i uzdatnionej, c. wymiana osprzętu, w tym rur ze stali nierdzewnej łączonych kołnierzowo, d. wymianę zaworów kołnierzowych, e. próbę ciśnieniową dla układu instalacji stacji uzdatniania, f. dezynfekcja instalacji i urządzeń w stacji uzdatniania wody, g. uruchomienie stacji uzdatniania wody. 3.Remont SUW Wójtówko. 3.1. Stan istniejący. a. wydajność ujęcia - 400 m³na dobę, b. zapotrzebowanie wody - 350 m³ na dobę, c. układ filtracji szeregowo- jednostopniowy, d. cztery filtry D=1,2 m, rok budowy - 2005( przebudowa instalacji), e. cztery mieszacze powietrza fi 600 , f. zestaw hydroforowo 3-pompowy, f. zbiornik retencyjny 75m³, g. hydrofory V=3,5 m³ - 2 szt 3.2. Zakres robót obejmuje wykonanie wymiany urządzeń: a. filtrów dn 1400mm , hydroforów i napowietrzaczy. b. wymiana wodomierzy wody surowej i uzdatnionej, c. wymiana osprzętu, w tym rur ze stali nierdzewnej łączonych kołnierzowo, d. wymianę zaworów kołnierzowych, e. próbę ciśnieniową dla układu instalacji stacji uzdatniania, f. dezynfekcja instalacji i urządzeń w stacji uzdatniania wody, g. uruchomienie stacji uzdatniania wody 4. Remont SUW Jeziorany Zakres obejmuje wykonanie wymiany urządzeń: a. wymiana wodomierzy wody surowej i uzdatnionej, b. wymiana osprzętu, w tym rur ze stali nierdzewnej łączonych kołnierzowo, c. wymianę zaworów kołnierzowych, d. próbę ciśnieniową dla układu instalacji stacji uzdatniania, e. dezynfekcja instalacji i urządzeń w stacji uzdatniania, f. uruchomienie stacji uzdatniania wody. 5. Uwagi do wszystkich SUW. 1.Prowadzone roboty w SUW nie mogą zakłócić ciągłości dostaw wody dla wszystkich odbiorców. Dopuszcza się przerwy w dostawie wody dla wszystkich odbiorców nie dłuższe niż 4 godziny przy wcześniejszym powiadomieniu odbiorów zgodnie z Regulaminem dostarczania wody w Gminie Jeziorany. C. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załącznikach: 1. Sieć wodociągowa: a. Dokumentacja Projektowa - za. nr 14 do siwz(II etap PO), b. Przedmiar Robót - zał. nr 15 do siwz (II etap PO), c. STOIWR - zał. nr 16 do siwz (II etap PO). 2.Remont SUW: a. Szkice SUW - zał. nr 17 do siwz (II etap PO), b. Mapy SUW w skali 1:1000 - zał. nr 18 do siwz (II etap PO), b. Przedmiar robót - zał. nr 19 do siwz (II etap PO). D. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym z dnia 07 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. 2010r, Nr 243, poz.1623 z późn. zm.).Przedmiot zamówienia winien być wykonany wyłącznie z nowych materiałów i urządzeń; 2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty w wymiarze- co najmniej 5 lat, licząc od dnia ich odbioru końcowego; 3. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych(Dz.U.04.92.881 ze zm.),oznakowane symbolem CE, umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie materiałów budowlanych, dla których producent wydał deklarację zgodności z Polskimi Normami, które uzyskały aprobatę techniczną. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego; 4. Dla instalowanych i montowanych urządzeń należy dostarczyć komplet: osprzętu, oznakowań, instrukcji obsługi i konserwacji, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej z zakresu bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi; 5. Prowadzenie robót pod stałym nadzorem technicznym, z zachowaniem obowiązujących przepisów, w tym: bhp i przeciwpożarowych oraz zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru; 6. Przy wykonywaniu niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: a)kierownika budowy oraz kierowników robót wymaganych specjalności, przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania, b)opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ewentualnego opracowania projektów zamiennych - w przypadku wystąpienia istotnych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego, 7. Pokrycia przez Wykonawcę kosztów poboru wody i energii elektrycznej zużytej podczas prowadzonych robót a także innych niezbędnych mediów; 8. Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie porządku i ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy i terenach przyległych, Wykonawca zobowiązany jest utrzymać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady i śmieci oraz ponieść koszty z tym związane. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy wszelkich uszkodzeń powstałych w obrębie placu budowy w okresie od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy do dnia odbioru inwestycji; 9. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić instrukcję obsługi i konserwacji urządzeń; 10. Wykonawca jest zobowiązany oznakować instalacje zgodnie z wymaganiami przepisów szczegółowych, a w szczególności: miejsce lokalizacji sprzętu p.poż., urządzeń, instalacji, miejsca występowania zagrożeń i ograniczeń w zakresie przebywania i komunikacji, oznakowania informacyjne w zakresie pomieszczeń i komunikacji; 11. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, według zatwierdzonych dokumentacji technicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót, podpisaną umową między Zamawiającym a Wykonawcą, zgodnie z obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. 12. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających z postanowień umowy...