Zał. nr 13 do SIWZ

BR-ZP.271.7.2014

Jeziorany, dnia 27.08.2014 r.

Wszyscy Wykonawcy

BR-ZP.271.6.2014

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na zapytania do SIWZ

na

"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Sienkiewicza w Jezioranach na działkach nr 133/6, 357/59, 357/45, 301 w ramach inwestycji "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez estetyczne zagospodarowanie terenu"

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm./ przekazuję treść pytań i odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego

na

"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Sienkiewicza w Jezioranach na działkach nr 133/6, 357/59, 357/45, 301 w ramach inwestycji "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez estetyczne zagospodarowanie terenu"

Pytanie 1

Studnie betonowe fi 1000 mają być jako łączone na pióro-wpust czy na uszczelkę?

Odpowiedź:

Studnie betonowe fi 1000 mają być jako łączone na pióro-wpust.

Pytanie 2

Proszę o podanie parametrów ścieków z prefabrykatów polimerobetonowych: rodzaj materiału z jakiego ma być wykonany ruszt oraz obciążenie na jakie projektowany jest ściek.

Odpowiedź:

Monolit polimerobetonowy,  klasa obciążenia D -400 wg PN-EN 1433:2005, szerokość ścieku w świetle 20 cm.

Pytanie 3

Rury kanalizacji deszczowej mają być wykonane jako lite czy z rdzeniem spienionym?

Odpowiedź:

Rury kanalizacji deszczowej mają być wykonane jako lite. Sztywność SN8.

Pytanie 4

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem – wykonać z gruntu rodzimego czy dowiezionego?

Odpowiedź:

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem – wykonać z gruntu dowiezionego.

Pytanie 5

Proszę o podanie frakcji kruszyw łamanych przewidzianych do wykonania podbudów.

Odpowiedź:

Frakcja kruszyw 0 - 31,5 mm.

Pytanie 6

Proszę o podanie kolorystyki kostki betonowej.

Odpowiedź:

Antracyt.

Pytanie 7

Czy przy regulacji pionowej studzienek należy również wymienić włazy?

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie 8

Czy zasyp wykopów wykonać gruntem rodzimym?

Odpowiedź:

Przy kd podsypka i obsypka kruszywo naturalne 20cm+30 cm pozostała objętość grunt rodzimy.

Pytanie 9

Krawężniki mają być kamienne czy betonowe?

Odpowiedź:

Krawężniki mają być betonowe.

Pytanie 10

Formą rozliczenia jest ryczałt – proszę o zamieszczenie planu zagospodarowania z zaznaczonym wymiarem, do którego można się odnieść licząc ilość robót oraz podanie rzędnych istniejących i projektowanych jeśli się one nie pokrywają (jeśli się pokrywają ilość robót ziemnych równa się grubości nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni)

Odpowiedź:

Ilość robót ziemnych równa się grubości nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Pytanie 11

Proszę o podanie rodzaju i ilości rur osłonowych wymaganych do ułożenia wraz z robotami ziemnymi.

Odpowiedź:

Wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną.

Pytanie 12

Proszę o podanie wymaganych wskaźników zagęszczenia dla gruntu rodzimego oraz kolejnych warstw podbudowy.

Odpowiedź:

Wskaźniki zagęszczenia dla gruntu rodzimego Is≥0,97 oraz kolejnych warstw podbudowy Is=1,00

B U R M I S T R Z

/-/ Maciej Leszczyński