Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/61/15

Rady Miejskiej w Jezioranach

z dnia 28 października 2015 r.

PLAN AGLOMERACJI JEZIORANY

1.  Lokalizacja aglomeracji:

Aglomeracja Jeziorany położona jest w województwie warmińsko-mazurskim na terenie powiatu olsztyńskiego. Obejmuje swym zasięgiem miasto Jeziorany oraz miejscowości z terenu gminy Jeziorany: Jeziorany Kolonie – część miejscowości, Olszewnik, Wójtówko, Żardeniki, Kikity, Piszewo (z terenami rekreacyjnymi), Ustnik, Tłokowo, Potryty.

| 2. | Opis sieci kanalizacyjnej: |
| --- | --- |
| 1) | Długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej sanitarnej istniejącej (bez przyłączy) – 66,0 km, |
|  | w tym 38,1 km sieci grawitacyjnej, 27,9 km sieci tłocznej. |

  - Długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy (bez przyłączy) – 0 km.

  - Liczba stałych mieszkańców obsługiwanych przez sieć istniejącą – 4 990.

  - Liczba stałych mieszkańców obsługiwanych przez sieć planowaną do budowy – 0.

  - Liczba osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji obsługiwanych przez sieć istniejącą – 200.

  - Liczba osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji obsługiwanych przez sieć planowaną do budowy (w przeliczeniu na zarejestrowane miejsca noclegowe na terenie aglomeracji) – 0.

  - Wskaźnik koncentracji: W nowotworzonej aglomeracji nie przewiduje się budowy sieci kanalizacyjnej, gdyż w jej obszar włącza się tereny już skanalizowane. Dlatego też wskaźnik koncentracji, obliczany, jako stosunek przewidywanej do obsługi przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną liczby mieszkańców aglomeracji do długości tej sieci, doprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu ścieków komunalnych, nie ma w powyższym przypadku zastosowania.

- Opis gospodarki ściekowej:

    - Lokalizacja oczyszczalni ścieków: dz. nr 10/1, obręb Jeziorany Kolonie (działka bezpośrednio przylega do obrębu miasto Jeziorany).

    - Przepustowość oczyszczalni ścieków: maksymalna – 1 000 m3/d.

    - Typ oczyszczalni ścieków: mechaniczno-biologiczna.

    - Odbiornik ścieków oczyszczonych: rów melioracji szczegółowej K-17, biorący początek na dz. nr 10/1 obręb Jeziorany Kolonia, który przez rów K-9 uchodzi do rowu K i dalej do rzeki Symsarny.

    - Pozwolenie wodnoprawne: decyzja Starosty Olsztyńskiego z dnia 26.08.2009 r., znak: GŚ.I/IV/6223/43/4675/2009/W.

    - Ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji i odprowadzanych zbiorczą

siecią kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków (dane za rok 2014): roczna – 216,1 tys. m3/r.

    - Ilość  ścieków  komunalnych  dostarczanych  do  oczyszczalni  ścieków  taborem

asenizacyjnym z terenu położonego poza obszarem aglomeracji (dane za rok 2014): roczna –1,3 tys. m3/r.

    - Skład ścieków surowych w aglomeracji nie jest badany.

    - Skład ścieków odpływających z oczyszczalni ścieków (dane za rok 2014, stężenie średnioroczne):

      - BZT5 – 7,62 mgO2/l

      - ChZT – 73,75 mgO2/l

      - Zawiesina ogólna – 9,45 mg/l

    - Oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz

Strona 1 z 4

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.).

  - Obecnie na terenie aglomeracji nie występują ścieki przemysłowe.

  - Obecnie nie planuje się podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej nowych zakładów przemysłowych.

  - Równoważna liczba mieszkańców (RLM) – 5 190. Wielkość RLM wyliczono uwzględniając:

    - stałych mieszkańców – 4 990 RLM,

    - osoby czasowo przebywające w aglomeracji – 200 RLM,

    - ścieki przemysłowe, odprowadzane do systemu zbierania lub oczyszczalni ścieków komunalnych – 0 RLM.

- Informacja o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej: Na terenie aglomeracji Jeziorany znajdują się 2 ujęcia wody, tj. w Jezioranach i w Wójtówku, z których zaopatrywani są mieszkańcy miejscowości aglomeracji. Z ujęcia gminnego w Jezioranach zaopatrywane są następujące miejscowości z terenu aglomeracji: Jeziorany, Olszewnik, Żardeniki, Kikity, Piszewo oraz następujące miejscowości z terenu gminy poza aglomeracją: Pierwągi, Miejska Wieś, Jeziorany Kolonie, Lekity. Natomiast z ujęcia gminnego w Wójtówku zaopatrywane są następujące miejscowości z terenu aglomeracji: Wójtówko, Ustnik, Tłokowo, Potryty oraz

następujące miejscowości z terenu gminy poza aglomeracją: Modliny, Kalis, Kramarzewo. Przedmiotowe ujęcia nie posiadają ustanowionych stref ochronnych, jednakże gmina zachowuje teren bezpośredniej ochrony poszczególnych studni wchodzących w skład ujęć.

- Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych: Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych nie zostały ustanowione.

- Informacja o formach ochrony przyrody: Na obszarze aglomeracji Jeziorany występują tereny objęte formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), tj.:

  - Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Symsarny, uznawany za formę ochrony przyrody obecnie w oparciu o Uchwałę Nr VIII/204/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Symsarny (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2015 r., poz. 2745).

- Dokumenty stanowiące podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji:

    - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – Uchwała Nr VIII/74/07 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 10 września 2007 r. w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jeziorany.

    - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

      - Uchwała Nr XVIII/144/96 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 20 września

1996 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jeziorany,

      - Uchwała Nr XIX/156/96 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 20 listopada 1996 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziorany,

      - Uchwała Nr XLII/279/98 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 31 stycznia

1998 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziorany – wieś Kikity w obszarze oznaczonym C 16

MN 1,

      - Uchwała Nr XLII/280/98 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 31 stycznia 1998 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Plan aglomeracji Jeziorany	Strona 2 z 4

przestrzennego gminy Jeziorany – wieś Kikity w obszarze oznaczonym C 16

RPZ,

- Uchwała Nr XLII/281/98 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 31 stycznia 1998 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jeziorany w obszarze oznaczonym B 23 M,

- Uchwała Nr XLII/282/98 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 31 stycznia

1998 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziorany w obrębie miejscowości Piszewo,

- Uchwała Nr XXX/279/02 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziorany w obrębie miejscowości Piszewo,

- Uchwała Nr VII/60/03 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 8 lipca 2003 r. 
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jeziorany przy ulicy Kajki i Barczewskiej,

- Uchwała Nr VII/61/03 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 8 lipca 2003 r. 
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jeziorany przy ulicy Mickiewicza,

- Uchwała Nr XXI/239/05 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziorany w miejscowości Kikity,

- Uchwała Nr XVIII/200/08 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziorany w miejscowości Olszewnik.

8.  Uzasadnienie zmiany aglomeracji Jeziorany:

Burmistrz Jezioran pismem z dnia 11.07.2015 r., znak: BR.7021.5.2015 wystąpił z wnioskiem o zmianę aglomeracji Jeziorany.

Aglomeracja Jeziorany została pierwotnie wyznaczona Rozporządzeniem Nr 52 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jeziorany (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2005 r. Nr 163, poz.1856, z późn. zm.).

W jej skład zostały włączone następujące miejscowości z terenu gminy Jeziorany, powiat olsztyński: Jeziorany, Olszewnik, Wójtówko, Żardeniki, Kikity, Piszewo, Piszewo Kolonia, Ustnik, Tłokowo. Ustalona wówczas równoważna liczba mieszkańców aglomeracji wyniosła

7 486.

Gmina Jeziorany przyjęła błędne założenia przy tworzeniu aglomeracji. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (7 486 RLM) została wyliczona uwzględniając całość miasta i wszystkie miejscowości z terenu gminy Jeziorany, podczas gdy w granice aglomeracji włączono tylko 8 miejscowości z terenu gminy oraz miasto Jeziorany. W związku z powyższym, niezbędna jest korekta aglomeracji Jeziorany w zakresie wielkości RLM aglomeracji.

Gmina Jeziorany na obszarze objętym aglomeracją wykonała budowę kanalizacji sanitarnej i ścieki są kierowane zbiorczym systemem do oczyszczenia w miejskiej oczyszczalni ścieków położonej na dz. nr 10/1, obręb Jeziorany Kolonie. Działka ta przylega do granic administracyjnych miasta Jeziorany. Wybudowano również kanalizację sanitarną w miejscowości Potryty. Z uwagi na powyższe, niezbędna jest korekta aglomeracji Jeziorany w zakresie zmiany granic aglomeracji.

Ścieki z miasta Jeziorany, Olszewnika, Wójtówki, Żardenik, Kikit, Piszewa (z terenami rekreacyjnymi), Ustnika, Tłokowa, Potryt przesyłane są wspólnym systemem kanalizacji sanitarnej do miejskiej oczyszczalni ścieków. Zatem, ponieważ wszystkie miejscowości wchodzące w skład aglomeracji zostały skanalizowane, gmina Jeziorany nie zgłosiła do MASTER PLANU żadnych nowych inwestycji dot. aglomeracji.

Ponadto,  poza  aglomeracją  w  latach  2011-2013  w  ramach  PROW  wybudowano

| kanalizację sanitarną wraz | z oczyszczalnią | ścieków we Franknowie o przepustowości |
| --- | --- | --- |
| 60 m3/d oraz kanalizację | sanitarną wraz | z oczyszczalnią ścieków w Radostowie |
| Plan aglomeracji Jeziorany |  | Strona 3 z 4 |

o przepustowości 72 m3/d. W pozostałych miejscowościach, o bardzo rozproszonej zabudowie, planowana jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Biorąc powyższe pod uwagę wyznaczenie aglomeracji zgodnie z niniejszym planem wpłynie korzystnie na kwestie wywiązania się z obowiązków wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych pod kątem spełnienia przez aglomerację Jeziorany wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Plan aglomeracji Jeziorany	Strona 4 z 4